Przedmiar robót (Lubień)

INWESTYCJA

nazwa :


Rozbudowa ujęcia wody – studnia S-2 (80 m głęb.) z utworów kredy dla potrzeb 




wodociągu wiejskiego.

adres   :


Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

ZAMAWIAJĄCY

nazwa :


URZĄD GMINY ROZPRZA

adres   :


97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3

WYKONAWCA

nazwa :

adres   :

RODZAJ ROBÓT :
Wiertnicze

data opracowania :

komentarz            :


.....................................................................................................................................................................................

KOSZTY OGÓLNE :

Koszty zakupu mat.  :


Koszty pośrednie      :

Zysk

      :


Poziom cen               :


.....................................................................................................................................................................................

WARTOŚĆ 

KOSZTORYSOWA ROBÓT
     :            

Przedmiar robót

	l.p.
	SYMBOL 

POZYCJI
	                         OPIS ROBÓT


	   J.M.
	 KROT.
	ILOŚĆ
	WARTOŚĆ

JEDNOST.
	     WARTOŚĆ

        NETTO

	
	
	
	
	
	
	
	 

	 1.


	KALK. IND.


	Transport urządzenia i sprzętu wiertniczego  na budowę i powrotny do 100 km                                              
	  ryczałt
	
	    2
	
	

	 2.

 
	KALK. IND.
	Praca dżwigu przy załadunku i rozładunku sprzętu wiertniczego
	  ryczałt
	
	    2
	
	

	 3.
	KALK. IND.
	Montaż urządzenia wiertniczego
	  ryczałt
	
	    1
	
	

	 4. 
	KALK. IND.
	Zagospodarowanie placu budowy i kopanie dołu urobkowego
	  ryczałt
	
	    1
	
	      

	 5.
	KALK. IND.
	Wiercenie udarowe w rurach ( 18”
	   mb.
	
	   15,5
	
	   

	 6.
	KALK. IND.
	Kolumnowe rurowanie ( 18” – rury do wyciągnięcia
	   mb.
	
	   15,5
	       
	

	 7.
	KALK. IND.
	Wiercenie udarowe w rurach ( 16”-od 15,5-55 m


	   mb.
	
	   39,5  
	
	      

	 8.
	KALK. IND. 
	Kolumnowe rurowanie  ( 16”-rury wbudowane
	   mb.
	
	   55
	      
	

	 9.
	KALK. IND.
	Wiercenie w rurach Ø 14”- od 55 – 80 m
	   mb.
	
	   80
	
	     

	10
	KALK. IND.
	Kolumnowe rurowani Ø 14” – do usunięcia
	   mb.
	
	   25
	
	       

	11.
	KALK. IND.
	Filtrowanie otworu -  filtr  Ø 11 ¾”
	   mb.

   
	
	   33

                                                          
	      
	      

	12
	KALK. IND.
	Wyciąganie z otworu rur Ø 18”
	   mb.
	
	   15,5
	                        
	

	13.
	KALK. IND.
	Wyciąganie z otworu rur roboczych ( 14” 
	   mb.
	
	   80
	      
	        

	14.
	KALK. IND.
	Łyżkowanie oczyszczające studni
	   r-g
	
	     2
	
	

	15.
	KALK. IND.
	Montaż i demontaż rur tłocznych ( 80 oraz pompy głębinowej
	   r-g
	
	     3
	      
	

	16.
	KALK. IND.
	Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego
	   r-g
	
	     2
	      
	           

	17.
	KALK. IND.
	Montaż i demontaż tymczasowej linii elektrycznej
	   r-g
	
	     1
	      
	

	18.
	KALK. IND.
	Pompowanie oczyszczające
	   r-g
	
	   24
	        
	

	19.
	KALK. IND.
	Chlorowanie studni „stójka“ 24 h
	   r-g
	
	   24
	
	           

	20.
	KALK. IND.
	Pompowanie pomiarowe 24x24x24 h
	   r-g
	
	   72
	
	

	21.
	KALK. IND.
	Stabilizacja zwierciadła wody
	   r-g
	
	     8
	
	

	22. 
	KALK. IND.
	Demontaż urządzenia i likwidacja placu budowy
	 ryczałt
	
	     1
	
	

	23.
	KALK. IND.
	Wywóz urobku na odległość 5 km
	  kurs
	
	     5
	      
	        

	24.
	KALK. IND.
	Transport sprzętu pompowego na bazę
	 ryczałt
	
	     1
	   
	

	25.

26.
	KALK. S.S.E.

KALK. IND.
	Analiza wody skrócona i rozszerzona 

Nadzór geologiczny i opracowanie dokumentacji powykonawczej
	 ryczałt

    kpl      
	
	     1

     1
	
	        

	 Wartość kosztorysu :
	    

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO KOSZTORYSU



	L.p.
	    Symbol
	                      Nazwa materiału
	 J.M.
	Krotność
	Ilość
	Wartość jednostkowa
	Wartość netto

	  1.

  2.

  3.

  4.

  
	
	Rury (16”

Filtr Ø11 3/4 (część czynna) + podfiltrowa +

nadfiltrowa

Prowadniki filtra

Ił bentonitowy


	 mb.

  mb.

  szt.

   t.

  
	
	   55

   33

     6

     5

        
	  
	               

	
	
	
	
	
	
	
	    


