Rozprza, 01.02.2008 r

I 341/1/08

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: „Budowy oczyszczalni ścieków w Rozprzy”

1. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie reaktora oczyszczalni ścieków w konstrukcji innej niż stalowa.

2. Należy zachować nie tylko przepustowość i redukcję związków zanieczyszczeń, ale również automatykę procesu oczyszczania, kontrolę przebiegu i jego wizualizację.
3. Cena ma charakter ryczałtowy.
4. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia zakresu realizacji zadania.
5. Ponieważ jest to drugie postępowanie mające wyłonić Wykonawcę na tę inwestycję. Podane wyniki zostały umieszczone w pierwszym postępowaniu i zostały automatycznie skopiowane przy umieszczeniu postępowania 
nr I 341/1/08.
6. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

7. Rysunek technologiczny OŚ-3 przedstawia zestaw hydroforowy do podniesienia ciśnienia do płukania taśmy w prasie do osadu.

8. Powyższy zestaw wyceniany jest łącznie z instalacją prasy.

9. Zamawiający dopuszcza zastąpienie piaskownika wirowego, piaskownikiem zblokowanym z oczyszczalnią pod warunkiem, że opróżnianie piasku nie będzie wymagało stosowania dodatkowych urządzeń.
10. Spust piasku, jak i cały projekt techniczny został opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Dlatego też Zamawiający uważa, że jest to poprawne rozwiązanie.

Wójt Gminy Rozprza

                                                                                                          (-) Ryszard Witek
